
Załącznik nr 1 do
Zapytania ofertowego  nr 08/05/2020 z dnia 14 maja 2020 r.
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – dostawy 3 kompletów urządzeń
 chłodniczo-mroźniczych  do przechowywania żywności w pomieszczeniach Magazynu Banku Żywności w Gorzowie Wielkopolskim w obiekcie przy ul. Chopina 52, pawilon 14 o następujących parametrach: 

1. Szafa chłodnicza
1.1. Pojemność 1200 litrów 
1.2. Szacunkowe wymiary 1340x810x2010
1.3. Szafa mroźnicza 2-drzwiowa
1.4. Dostosowana do przechowywania pojemników GN 2/1
1.5. Obudowa zewnętrzna i wewnętrzna wykonana z wysokiej jakości stali nierdzewnej
1.6. Elektroniczny sterownik z cyfrowym wyświetlaczem temperatury
1.7. Chłodzenie z obiegiem wymuszonym wentylatorem oraz funkcję automatycznego odszraniania
1.8. Model z samozamykającymi się drzwiami wyposażonymi z zamek oraz wygodnym uchwytem do otwierania
1.9. Komora chłodnicza musi posiadać oświetlenie
1.10. Szafa osadzona na 4 nóżkach ze stali nierdzewnej z regulacją wysokości 120~180 mm
1.11. Szafa chłodnicza musi posiadać dwie komory (oddzielone słupkiem) o szacunkowych wymiarach:
- szerokość: 53 cm

- głębokość: 61cm

- wysokość: 124cm

- Odstęp między komorami: 12 cm

1.12. na każde drzwi w zestawie po 3 półki rusztowe powlekane PVC o nośności max 40kg - przy równomiernym obciążeniu

1.13. Szafa chłodnicza do przechowywania produktów spożywczych w warunkach chłodniczych. W zależności od przeznaczenia określonego zakresem temperatury pracy produkt może służyć do przechowywania schłodzonych produktów lub do ich zamrażania i dalszego przechowywania w tym stanie. 
1.14. Moc: 400 W

1.15. Napięcie (V): 220-240

1.16. Pojemność 1200 litrów

1.17. Temperatura w (°C): -2/+8 

1.18. Czynnik chłodniczy: R290 

2. Zamrażarka
2.1. obudowa wykonana z aluminium,

2.2. pokrywa zamykana na klucz,

2.4. chłodzenie wymuszone z automatycznym rozmrażaniem, kompresor umieszczony pod komorą,

2.5. izolacja z pianki o grubości 70 mm,

2.6. oświetlenie LED w komorze,

2.7. cyfrowy wyświetlacz, ręczny regulator temperatury,

2.8. wyposażona w 2 kółka i 2 regulowane nóżki,

2.9. zakres temperatury: -26 do -18 °C,

2.10. klasa klimatyczna: SN-T,

2.11. czynnik chłodniczy: R600a,

2.12. 2 kosze w zestawie,

2.13. wymiary: 1655 x 785 x 840 mm,

2.14. pojemność: 500 l,

2.15. moc: 115 W,

2.16. zasilanie: 230 V. 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - PROPONOWANY PRZEZ WYKONAWCĘ:


………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..







……………………………………………………………

      Podpis oferenta
�





